## NOTE
Protocollo ITACA PUGLIA 2023 - EDIFICI RESIDENZIALI
ISTRUZIONI D'USO DEL SOFTWARE
1) Compilare tutti i campo editabili della scheda "DATI", ovvero le celle verde chiaro :
Specificare se il presente file è utilizzato per ATTESTAZIONE DEL PROGETTO o per CERTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE REALIZZATO.
2) Compilare tutte le schede criterio ("A.1.1", "A.1.2", ecc.). I campi editabili sono in verde scuro :
L'applicabilità dei criteri A.1.1, A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4, B.2.2, B.2.3, C.3.3, D.2.5, D.4.7, H.2.1 dipende dai dati inseriti dal valutatore nella scheda "DATI" o dai parametri selezionati dal valutatore nelle relative schede.
Il punteggio assegnato a ciascun criterio applicabile è calcolato automaticamente, in base al valore dell'indicatore di prestazione inserito o selezionato dal valutatore. Il calcolo dell'interpolazione lineare, dove previsto, è effettuato automaticamente.
Quando tutte le schede sono state compilate, la scheda ""Pesatura criteri"" conterrà il punteggio del protocollo completo e i punteggi attribuiti a criteri, categorie ed aree. La scheda conterrà il peso di ciascun criterio all'interno della categoria di appartenenza e all'interno dell'intero sistema. Se un criterio è definito come ""Non applicabile"", il relativo peso è automaticamente azzerato e i pesi degli altri criteri sono ricalcolati automaticamente.
Se nel campo "Il presente documento è utilizzato per :" della scheda DATI si è selezionato "ATTESTAZIONE DEL PROGETTO", il punteggio globale assegnato al progetto e alle singole aree di valutazione sarà riportato nella scheda ATTESTATO, altrimenti : se nel campo "Il presente documento è utilizzato per :" della scheda DATI si è selezionato "CERTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE REALIZZATO", il punteggio globale assegnato all'edificio e alle singole aree di valutazione sarà riportato nella scheda CERTIFICATO.
3) Salvare il file in formato Excel (con estensione .xlsx o .xls) e sottoscriverlo digitalmente.
ALGORITMO DI CALCOLO
S = PUNTEGGIO PROTOCOLLO COMPLETO = 0,05*SQL + 0,95*SQE
SQL = punteggio “Qualità della localizzazione”
SQE = punteggio “Qualità dell’edificio”
SQL = SA1
SA1 = Punteggio della categoria A1
SQE = Somma pesata di SA2, SB, SC , SD , SE e SH
SQE = W1*SA2 + W2*SB + W3*SC + W4*SD + W5*SE + W6*SH
Wi = Yi / (somma di Yi), con i=1 .. 6
I valori dei pesi Yi, con i=1 .. 6, sono così definiti:
Y1 | 0.05
Y2 | 0.45
Y3 | 0.15
Y4 | 0.2
Y5 | 0.05
Y6 | 0.1
ATTENZIONE: Nel caso in cui tutti i criteri della categoria A2 sono "non applicabili", nel calcolo di Wi, il valore di Y1 deve essere posto uguale a zero.
SA2 = Punteggio della categoria A2
SB = punteggio dell’area B
SC = punteggio dell’area C
SD = punteggio dell’area D
SE = punteggio dell’area E
SH = punteggio dell’area H
Si = punteggio dell’area i, con i=B, C, D, E o H
Si = somma di (Wij * Sij), per i=B, C, D, E o H e j=1 ..Nci
Wij = peso della j-esima categoria dell’area i, con i=B,C,D,E o H; j= 1 .. Nci
Wij = Lij / (somma di Lij, per j=1 ...Nci), per i=B,C,D,E o H
Lij = livello di priorità della j-esima categoria dell’area i (con i=B, C, D, E o H)
Sij = punteggio della j-esima categoria dell’area i, con i=A,B,C,D,E o H; j= 1 .. Nci
Nci = numero di categorie incluse nell’area i, con i=B,C,D,E o H
Sij = somma di (Wijk * Sijk), per k=1 .. Ncij
Wijk = peso del criterio Cijk
Sijk = punteggio del criterio Cijk = punteggio (compreso tra -1 e 5) attribuito al criterio Cijk (se applicabile) dal valutatore
Cijk = k-esimo criterio incluso nella categoria Cij
Ncij = numero di criteri inclusi nella categoria Cij
Cij = j-esima categoria dell’area i, con i= A, B, C, D, E o H
Wijk = Pk / (somma di Pk, per k=1...NCij)
Pk = livello di impatto del k-esimo criterio nella categoria Cij
I livelli di priorità (Lij) per tutte le categorie sono così definiti:
Categoria |  | Lij
B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita |  | 5
B.2 Energia da fonti rinnovabili |  | 3
B.3 Materiali |  | 4
B.4 Acqua |  | 3
B.6 Prestazioni dell'involucro |  | 4
C.1 Emissione di gas a effetto serra |  | 4
C.3 Rifiuti solidi |  | 2
D.1 Qualità dell'aria e ventilazione |  | 4
D.2 Comfort termico |  | 5
D.3 Comfort visivo |  | 4
D.4 Comfort acustico |  | 5
D.5 Inquinamento elettromagnetico |  | 2
E.1 Controllabilità |  | 3
E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa |  | 3
H.1 Incremento della temperatura |  | 5
H.2 Precipitazioni estreme |  | 3
I livelli di impatto (Pk) per tutti i criteri sono così definiti:
Criterio |  | Pk
A.1.1 Valore ecologico del suolo |  | 18
A.1.2 Accessibilità al trasporto pubblico |  | 12
A.1.3 Adiacenza alle infrastrutture |  | 12
A.1.4 Prossimità ai servizi |  | 6
A.2.1 Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate |  | 4
A.2.2 Aree esterne di uso comune attrezzate |  | 4
A.2.3 Supporto all'uso di biciclette |  | 4
A.2.4 e-Mobility |  | 4
B.1.1 Energia primaria totale |  | 27
B.1.7 Energia primaria globale non rinnovabile |  | 27
B.2.2 Energia rinnovabile per usi termici |  | 18
B.2.3 Energia rinnovabile per usi elettrici |  | 18
B.3.3 Materiali rinnovabili |  | 12
B.3.4 Materiali riciclati |  | 27
B.3.5 Materiali locali |  | 12
B.3.6 Disassemblabilità dell'edificio |  | 12
B.3.8 Materiali certificati |  | 12
B.4.3 Consumo d'acqua per usi indoor |  | 12
B.4.4 Consumo d'acqua per irrigazione |  | 18
B.6.1 Energia termica utile per il riscaldamento |  | 27
B.6.2 Energia termica utile per il raffrescamento |  | 27
B.6.3 Coefficiente medio globale di scambio termico |  | 18
B.6.4 Controllo della radiazione solare |  | 18
C.1.2 Emissione di gas a effetto serra in fase operativa |  | 27
C.3.3 Riuso delle terre |  | 8
D.1.8 Ventilazione |  | 9
D.2.5 Temperatura operativa nel periodo estivo |  | 6
D.3.2 Sufficienza della luce naturale |  | 9
D.4.7 Qualità acustica dell’edificio |  | 9
D.5.1 Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF |  | 6
E.1.1 Efficienza dei sistemi di controllo |  | 6
E.2.1 Disponibilità della documentazione tecnica |  | 3
H.1.1 Albedo delle superfici |  | 8
H.2.1 Permeabilità del suolo |  | 12
ATTENZIONE: Nel calcolo di Wijk, nel caso in cui un criterio non sia applicabile, il relativo valore Pk è posto a zero.

## DATI
Protocollo ITACA PUGLIA 2023 - EDIFICI RESIDENZIALI
Il presente documento è utilizzato per :
Data emissione attestato/certificato
Dati generali
EDIFICIO | Comune
Indirizzo
| Dati catastali | Sezione | Foglio |  | Particella |  | Sub
| Coordinate geografiche (centroide edificio) | Latitudine (N) in gradi decimali
Longitudine (E) in gradi decimali
Oggetto dell'intervento
Tipologia intervento
Tipo edificio
Destinazione d'uso
| Numero piani |  |  | Superficie utile (mq)
| Anno di costruzione |  | (Inserire solo per certificazione dell'immobile realizzato)
COMMITTENTE | Nome e cognome
Indirizzo
PROGETTISTA | Nome e cognome
Indirizzo
| Albo della provincia di |  |  |  |  | n°
DIRETTORE LAVORI | Nome e cognome
COSTRUTTORE | Nome e cognome
CERTIFICATORE | Nome e cognome
NOTE
Titolo abilitativo (SOLO PER CERTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE REALIZZATO)
Tipologia di edificio
Tipo
Numero |  |  |  | Data
Varianti (SOLO PER CERTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE REALIZZATO)
Tipologia di edificio
Numero |  |  |  | Data
Numero |  |  |  | Data
Numero |  |  |  | Data
Numero |  |  |  | Data
Tipologia di edificio
L'uso del presente software e dei relativi risultati sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'utente.

## ATTESTATO
| SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI EDIFICI | ATTENZIONE! Compilare la scheda DATI
|  | Protocollo ITACA PUGLIA 2023 - EDIFICI RESIDENZIALI |  | FALSE
REGIONE PUGLIA
Specifiche dell’immobile
Comune
Indirizzo
Foglio – sezione - particella – subalterno
Latitudine (N)
Longitudine (E)
Oggetto dell’intervento
Tipologia
Destinazione d'uso
Numero piani
Superficie utile (mq)
Committente
Progettista
Direttore Lavori
Costruttore
Certificatore
PUNTEGGIO GLOBALE :
Indicatori di Prestazione Relativa
|  | Area tematica | Punteggio
A1 - Selezione del sito
A2 - Sviluppo del sito
B - Energia e consumo delle risorse
C - Carichi ambientali
D - Qualità ambientale indoor
E - Qualità del servizio
H - Adattamento ai cambiamenti climatici
Note
|  | Data di emissione: | Sottoscritto digitalmente da :

## CERTIFICATO
| SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEGLI EDIFICI | ATTENZIONE! Compilare la scheda DATI
|  | Protocollo ITACA PUGLIA 2023 - EDIFICI RESIDENZIALI |  |  |  |  | FALSE
REGIONE PUGLIA
Specifiche dell’immobile
Comune
Indirizzo
Foglio - sezione - particella - subalterno
Latitudine (N)
Longitudine (E)
Oggetto dell’intervento
Tipologia
Destinazione d'uso
Numero piani
Superficie utile (mq)
Anno di costruzione
Committente
Progettista
Direttore Lavori
Costruttore
Certificatore
|  | Titolo abilitativo | Tipo: | Numero: |  | Data:
Varianti
|  | Numero : |  |  | Data:
|  | Numero : |  |  | Data:
|  | Numero : |  |  | Data:
|  | Numero : |  |  | Data:
PUNTEGGIO GLOBALE :
Indicatori di Prestazione Relativa
|  | Area tematica |  | Punteggio
A1 - Selezione del sito
A2 - Sviluppo del sito
B - Energia e consumo delle risorse
C - Carichi ambientali
D - Qualità ambientale indoor
E - Qualità del servizio
H - Adattamento ai cambiamenti climatici
Note
|  | Data di emissione: |  | Sottoscritto digitalmente da :

## Pesatura criteri
|  | Protocollo ITACA PUGLIA 2023 RESIDENZIALE |  |  |  | PUNTEGGIO
|  |  |  | PESO CRITERIO ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA | PESO CRITERIO ALL'INTERNO DEL SISTEMA | [6 empty] | num criteri attivi nella categoria | [5 empty] | AREA | PUNTEGGIO AREA | PESO PER Sqe | num criteri attivi nell'area B,..H o cat A2 | PESO PER Sqe ricalcolato
Elenco criteri e relativi punteggi
ATTENZIONE! Compilare il campo 'Tipologia' della scheda DATI!
ELENCO CRITERI |  |  | Punteggio Protocollo Completo |  |  |  | calcolato (TBR?) | applicabile | Pk | cat | Wijk |  | Lij | Wij | Wijk*Sijk | Sij | Wij*Sij
A. Sviluppo e rigenerazione del sito
A.1 Selezione del sito | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | A
A.1.1 | Valore ecologico del suolo |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 18 | a1 | 0% | [6 empty] | A
A.1.2 | Accessibilità al trasporto pubblico |  |  | 40% | 3.647% |  | 0 | SI | 12 | a1 | 40% | [6 empty] | A
A.1.3 | Adiacenza alle infrastrutture |  |  | 40% | 3.647% |  | 0 | SI | 12 | a1 | 40% | [6 empty] | A
A.1.4 | Prossimità ai servizi |  |  | 20% | 1.824% |  | 0 | SI | 6 | a1 | 20% | [6 empty] | A
A.2 Sviluppo del sito | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | A |  | 5% | 0 | 0%
A.2.1 | Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 4 | a2 | 0% | [6 empty] | A
A.2.2 | Aree esterne di uso comune attrezzate |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 4 | a2 | 0% | [6 empty] | A
A.2.3 | Supporto all’uso di biciclette |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 4 | a2 | 0% | [6 empty] | A
A.2.4 | e-Mobility |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 4 | a2 | 0% | [6 empty] | A
B. Energia e consumo delle risorse | [5 empty] | 0 | [11 empty] | B | 0 | 45% | 12 | 47.37%
B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | 5 | 31.25% |  | 0 | 0 | B
B.1.1 | Energia primaria totale |  |  | 50% | 8.207% |  | 0 | SI | 27 | b1 | 50% | [6 empty] | B
B.1.7 | Energia primaria globale non rinnovabile |  |  | 50% | 8.207% |  | 0 | SI | 27 | b1 | 50% | [6 empty] | B
B.2 Energia da fonti rinnovabili | [11 empty] | 0 | 3 | 0% |  | 0 | 0 | B
B.2.2 | Energia rinnovabile per usi termici |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 18 | b2 | 0% | [6 empty] | B
B.2.3 | Energia rinnovabile per usi elettrici |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 18 | b2 | 0% | [6 empty] | B
B.3 Materiali | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 5 | 4 | 25% |  | 0 | 0 | B
B.3.3 | Materiali rinnovabili |  |  | 16% | 3.647% |  | 0 | SI | 12 | b3 | 16% | [6 empty] | B
B.3.4 | Materiali riciclati |  |  | 36% | 8.207% |  | 0 | SI | 27 | b3 | 36% | [6 empty] | B
B.3.5 | Materiali locali |  |  | 16% | 3.647% |  | 0 | SI | 12 | b3 | 16% | [6 empty] | B
B.3.6 | Disassemblabilità dell'edificio |  |  | 16% | 3.647% |  | 0 | SI | 12 | b3 | 16% | [6 empty] | B
B.3.8 | Materiali certificati |  |  | 16% | 3.647% |  | 0 | SI | 12 | b3 | 16% | [6 empty] | B
B.4. Acqua | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 3 | 18.75% |  | 0 | 0 | B
B.4.3 | Consumo d'acqua per usi indoor |  |  | 100% | 3.647% |  | 0 | SI | 12 | b4 | 100% | [6 empty] | B
B.4.4 | Consumo d'acqua per irrigazione |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 18 | b4 | 0% | [6 empty] | B
B.6 Prestazioni dell'involucro | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | 4 | 25% |  | 0 | 0 | B
B.6.1 | Energia termica utile per il riscaldamento |  |  | 30% | 8.207% |  | 0 | SI | 27 | b6 | 30% | [6 empty] | B
B.6.2 | Energia termica utile per il raffrescamento |  |  | 30% | 8.207% |  | 0 | SI | 27 | b6 | 30% | [6 empty] | B
B.6.3 | Coefficiente medio globale di scambio termico |  |  | 20% | 5.471% |  | 0 | SI | 18 | b6 | 20% | [6 empty] | B
B.6.4 | Controllo della radiazione solare |  |  | 20% | 5.471% |  | 0 | SI | 18 | b6 | 20% | [6 empty] | B
C. Carichi ambientali | [5 empty] | 0 | [11 empty] | C | 0 | 15% | 1 | 15.79%
C.1 Emissione di gas a effetto serra | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100% |  | 0 | 0 | C
C.1.2 | Emissione di gas a effetto serra in fase operativa |  |  | 100% | 8.207% |  | 0 | SI | 27 | c1 | 100% | [6 empty] | C
C.3 Rifiuti solidi | [11 empty] | 0 | 2 | 0% |  | 0 | 0 | C
C.3.3 | Riuso delle terre |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 8 | c3 | 0% | [6 empty] | C
D. Qualità ambientale indoor | [5 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | 20% | 3 | 21.05%
D.1 Qualità dell'aria e ventilazione | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 4 | 40% |  | 0 | 0 | D
D.1.8 | Ventilazione |  |  | 100% | 2.736% |  | 0 | SI | 9 | d1 | 100% | [6 empty] | D
D.2 Comfort termico | [11 empty] | 0 | 5 | 0% |  | 0 | 0 | D
D.2.5 | Temperatura operativa nel periodo estivo |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 6 | d2 | 0% | [6 empty] | D
D.3 Comfort visivo | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 4 | 40% |  | 0 | 0 | D
D.3.2 | Sufficienza della luce naturale |  |  | 100% | 2.736% |  | 0 | SI | 9 | d3 | 100% | [6 empty] | D
D.4 Comfort acustico | [11 empty] | 0 | 5 | 0% |  | 0 | 0 | D
D.4.7 | Qualità acustica dell’edificio |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 9 | d4 | 0% | [6 empty] | D
D.5 Inquinamento elettromagnetico | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 2 | 20% |  | 0 | 0 | D
D.5.1 | Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF |  |  | 100% | 1.824% |  | 0 | SI | 6 | d5 | 100% | [6 empty] | D
E. Qualità del servizio | [5 empty] | 0 | [11 empty] | E | 0 | 5% | 2 | 5.263%
E.1 Controllabilità | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 3 | 50% |  | 0 | 0 | E
E.1.1 | Efficienza dei sistemi di controllo |  |  | 100% | 1.824% |  | 0 | SI | 6 | e1 | 100% | [6 empty] | E
E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 3 | 50% |  | 0 | 0 | E
E.2.1 | Disponibilità della documentazione tecnica |  |  | 100% | 0.9119% |  | 0 | SI | 3 | e2 | 100% | [6 empty] | E
H. Adattamento ai cambiamenti climatici | [5 empty] | 0 | [11 empty] | H | 0 | 10% | 1 | 10.53%
H.1 Incremento della temperatura | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100% |  | 0 | 0 | H
H.1.1 | Albedo delle superfici |  |  | 100% | 2.432% |  | 0 | SI | 8 | h1 | 100% | [6 empty] | H
H.2 Precipitazioni estreme | [11 empty] | 0 | 3 | 0% |  | 0 | 0 | H
H.2.1 | Permeabilità del suolo |  |  | 0% |  |  | 0 |  | 12 | h2 | 0% | [6 empty] | H
[7 empty] | 100% | SOMMA PESI CRITERI
[20 empty] | 100% |  | 100%

## A.1.1
SCHEDA CRITERIO A.1.1 - VALORE ECOLOGICO DEL SUOLO
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO |  | NUOVA COSTRUZIONE |  | A.1.1
A.1 Selezione del sito
Valore ecologico del suolo
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente a interventi di nuova costruzione. Per l’analisi di progetti di ristrutturazione il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona 'Tipologia intevento' nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito | A.1 Selezione del sito
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire l’uso di aree contaminate, dismesse o precedentemente antropizzate. | nel sistema completo |  | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Livello di utilizzo pregresso dell'area di intervento. | -
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | <0 | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE |  | 0 | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO |  | 3 | 3 |  | 0 | 0
OTTIMO |  | 5 | 5 |  | 3 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 5 | 5

## A.1.2
SCHEDA CRITERIO A.1.2 - ACCESSIBILITÀ AL TRASPORTO PUBBLICO
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | A.1.2
A.1 Selezione del sito
Accessibilità al trasporto pubblico
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito | A.1 Selezione del sito
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire la scelta di siti da cui sono facilmente accessibili le reti di trasporto pubblico per ridurre l'uso dei veicoli privati. | nel sistema completo |  |  | nella categoria
| 3.647% |  |  | 40%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Lunghezza del percorso a piedi del tragitto nodo-edificio | m
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | >900 m |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE |  | 900 m |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO |  | 450 m |  | 3 |  | 150 | 5
OTTIMO |  | 150 m |  | 5 |  | 450 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 900 | 0

## A.1.3
SCHEDA CRITERIO A.1.3 - ADIACENZA ALLE INFRASTRUTTURE
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | A.1.3
A.1 Selezione del sito
Adiacenza alle infrastrutture
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito | A.1 Selezione del sito
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire la realizzazione di edifici in prossimità delle reti infrastrutturali esistenti per evitare impatti ambientali determinati dalla realizzazione di nuovi allacciamenti. | nel sistema completo |  |  | nella categoria
| 3.647% |  |  | 40%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Distanza media dal lotto di intervento delle reti infrastrutturali di base esistenti (acquedotto, rete elettrica, gas, fognatura). | m
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | >100 m |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE |  | 100 m |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO |  | 55 m |  | 3 |  | 25 | 5
OTTIMO |  | 25 m |  | 5 |  | 55 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 100 | 0

## A.1.4
SCHEDA CRITERIO A.1.4 - PROSSIMITÀ AI SERVIZI
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | A.1.4
A.1 Selezione del sito
Prossimità ai servizi
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito | A.1 Selezione del sito
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire la scelta di spazi collocati in prossimità di aree caratterizzate da un adeguato mix funzionale. | nel sistema completo |  |  | nella categoria
| 1.824% |  |  | 20%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Distanza media dell’edificio da strutture con destinazioni d’uso ad esso complementari. | m
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | >500 m |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE |  | 500 m |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO |  | 320 m |  | 3 |  | 200 | 5
OTTIMO |  | 200 m |  | 5 |  | 320 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 500 | 0

## A.2.1
SCHEDA CRITERIO A.2.1 - USO DI SPECIE VEGETALI AUTOCTONE O NATURALIZZATE
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | A.2.1
A.2 Sviluppo del sito
Uso di specie vegetali autoctone o naturalizzate
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente a progetti che dispongono di aree esterne pertinenziali. Per l’analisi di progetti senza aree esterne, il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito | A.1 Selezione del sito
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire la conservazione degli habitat naturali e la biodiversità aumentando le superfici sistemate a verde ed utilizzando specie vegetali autoctone o naturalizzate. | nel sistema completo |  | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale fra la superficie piantumata con specie arboree e arbustive autoctone o naturalizzate e la superficie totale esterna di pertinenza dell’edificio valutando la presenza di tetti verdi e/o pareti verdi se presenti. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | <20 | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE |  | 20 | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO |  | 44 | 3 |  | 20 | 0
OTTIMO |  | 60 | 5 |  | 44 | 3
Prerequisito: |  |  |  |  | 60 | 5
Favorire la conservazione e la messa a dimora di specie vegetali autoctone o naturalizzate. Qualora siano presenti tetti verdi e/o facciate verdi è consentito l’utilizzo di specie vegetali anche non autoctone ad esclusione delle specie esotiche invasive. In presenza di piantumazioni di specie arbustive od arboree esotiche invasive su aree esterne pertinenziali e/o tetti verdi e/o facciate verdi, assegnare il punteggio -1.
Nota 1 Per specie autoctona o naturalizzata si intende una specie che si è originata ed evoluta nel territorio in cui si trova o che vi è immigrata autonomamente da lungo tempo dando luogo a popolazioni in grado di autosostenersi.
Metodo e stumenti di verifica

## A.2.2
SCHEDA CRITERIO A.2.2 - AREE ESTERNE DI USO COMUNE ATTREZZATE
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO |  |  | NUOVA COSTRUZIONE |  | A.2.2
A.2 Sviluppo del sito
Aree esterne di uso comune attrezzate
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
Edificio con n. unità abitative >4 e area esterna pertinenziale?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente ad interventi di nuova costruzione di edifici plurifamiliari con un numero di unità abitative >4 provvisti di aree esterne pertinenziali. Per l’analisi di progetti senza tali aree esterne o per edifici con un numero di unità abitative minore o uguale a 4, il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.
Seleziona 'Tipologia intevento' nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito |  | A.1 Selezione del sito
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Favorire l’utilizzo degli spazi esterni di uso comune di pertinenza dell’edificio. |  | nel sistema completo |  | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Livello di servizio delle aree esterne comuni di pertinenza dell’edificio. |  | _
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio non sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente alcuna delle tre attività di riferimento. |  |  | -1 |  | NEGATIVO | -1
SUFFICIENTE | Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente almeno una delle tre attività di riferimento. |  |  | 0 |  | SUFFICIENTE | 0
BUONO | Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente almeno due delle tre attività di riferimento. |  |  | 3 |  | BUONO | 3
OTTIMO | Nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio sono previsti spazi attrezzati atti a favorire adeguatamente le tre attività di riferimento. |  |  | 5 |  | OTTIMO | 5
Metodo e stumenti di verifica

## A.2.3
SCHEDA CRITERIO A.2.3 - SUPPORTO ALL'USO DI BICICLETTE
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO |  |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | A.2.3
A.2 Sviluppo del sito
Supporto all’uso di biciclette
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
Edificio plurifamiliare con n. unità abitative >= 4?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente a progetti di edifici plurifamiliari con un numero di unità abitative maggiore o uguale a 4. Per l’analisi di progetti di edifici con un numero di unità abitative inferiore a 4 il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito |  | A.3 Progettazione dell'area
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Favorire l'utilizzo degli spazi esterni di uso comune di pertinenza dell'edificio. |  | nel sistema completo |  | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Livello di servizio delle aree esterne comuni di pertinenza dell'edificio. |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | <4 |  |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 4 |  |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 13.6 |  |  | 3 |  | 4 | 0
OTTIMO | 20 |  |  | 5 |  | 13.6 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 20 | 5

## A.2.4
SCHEDA CRITERIO A.2.4 - E-MOBILITY
SVILUPPO E RIGENERAZIONE DEL SITO |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | A.2.4
A.2 Sviluppo del sito
e-Mobility
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
Edificio plurifamiliare con n. unità abitative >= 10 dotato di parcheggio pertinenziale?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente a progetti di edifici plurifamiliari con un numero di unità abitative maggiore o uguale a 10 e dotati di parcheggi pertinenziali. Per l’analisi di progetti di edifici con un numero di unità abitative minore di 10, o per edifici privi di parcheggi pertinenziali il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito | A.3 Progettazione dell'area
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire l’utilizzo di mezzi a ridotto impatto ambientale | nel sistema completo |  | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il numero di posteggi per veicoli (autovetture e motocicli) forniti di punto di ricarica per veicoli elettrici e il numero di posteggi previsti in progetto. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | <20 | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE |  | 20 | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO |  | 29 | 3 |  | 20 | 0
OTTIMO |  | 35 | 5 |  | 29 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 35 | 5

## B.1.1
SCHEDA CRITERIO B.1.1 - ENERGIA PRIMARIA TOTALE
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.1.1
B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita
Energia primaria totale
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito | A.3 Progettazione dell'area
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Migliorare la prestazione energetica dell'edificio con la riduzione dell'energia primaria totale durante la fase operativa dell'edificio | nel sistema completo |  |  | nella categoria
| 8.207% |  |  | 50%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra l'indice di prestazione energetica globale totale dell'edificio da valutare EPgl,tot e e il corrispondente valore limite dell’edificio di riferimento EPgl, tot,lim. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | >100 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE |  | 100 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO |  | 64 |  | 3 |  | 40 | 5
OTTIMO |  | 40 |  | 5 |  | 64 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 100 | 0

## B.1.7
SCHEDA CRITERIO B.1.7 - ENERGIA PRIMARIA GLOBALE NON RINNOVABILE
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.1.7
B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita
Energia primaria globale non rinnovabile
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
A. Sviluppo e rigenerazione del sito | A.3 Progettazione dell'area
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Migliorare la prestazione energetica dell'edificio con la riduzione dell'energia primaria non rinnovabile durante la fase operativa dell'edificio. | nel sistema completo |  |  | nella categoria
| 8.207% |  |  | 50%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra l'indice di energia primaria globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren e il corrispondente valore dell’edificio di riferimento EPgl,nren,rif,standard(2019/21) utilizzato per il calcolo della classe energetica. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | >100 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE |  | 100 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO |  | 61.6 |  | 3 |  | 36 | 5
OTTIMO |  | 36 |  | 5 |  | 61.6 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 100 | 0

## B.2.2
SCHEDA CRITERIO B.2.2 - ENERGIA RINNOVABILE PER USI TERMICI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | B.2.2
B.2 Energia da fonti rinnovabili
Energia rinnovabile per usi termici
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
ll criterio è applicabile ad interventi di nuova costruzione e ristrutturazione rilevante (così come definita dal D.Lgs n. 28/2011 e confermata dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.). Si applica anche per la ristrutturazione importante di primo livello limitatamente agli edifici pubblici. Per l’analisi di progetti senza tali requisiti il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita dell'edificio
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili | nel sistema completo |  | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il rapporto di copertura dei consumi di riscaldamento, acqua calda sanitaria, e raffrescamento con energia da fonti rinnovabili dell'edificio da valutare (QR) e il corrispondente valore limite fissato dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.(QRlimite) | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | < 100 | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE |  | 100 | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO |  | 112 | 3 |  | 100 | 0
OTTIMO |  | 120 | 5 |  | 112 | 3
N.B. Nel D.Lgs. n. 199/2021 è previsto che per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali siano più elevati rispetto agli edifici privati. |  |  |  |  | 120 | 5
Metodo e stumenti di verifica

## B.2.3
SCHEDA CRITERIO B.2.3 - ENERGIA RINNOVABILE PER USI ELETTRICI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | B.2.3
B.2 Energia da fonti rinnovabili
Energia rinnovabile per usi elettrici
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile ad interventi di nuova costruzione e ristrutturazione rilevante (così come definita dal D.Lgs n. 28/2011 e confermata dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.). Si applica anche per la ristrutturazione importante di primo livello limitatamente agli edifici pubblici. Per l’analisi di progetti senza tali requisiti il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.1 Energia primaria richiesta durante il ciclo di vita dell'edificio
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Incoraggiare l’uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. | nel sistema completo |  | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra la potenza degli impianti a FER installati sopra o all’interno o nelle immediate vicinanze dell’edificio di progetto e la potenza limite fissata dal D.Lgs. n.199/2021 e ss.mm.ii. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | < 100 | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE |  | 100 | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO |  | 130 | 3 |  | 100 | 0
OTTIMO |  | 150 | 5 |  | 130 | 3
N.B. Nel D.Lgs. n. 199/2021 è previsto che per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali siano più elevati rispetto agli edifici privati. |  |  |  |  | 150 | 5
Metodo e stumenti di verifica

## B.3.3
SCHEDA CRITERIO B.3.3 - MATERIALI RINNOVABILI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.3.3
B.3 Materiali
Materiali rinnovabili
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.3 Energia da fonti rinnovabili
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire l’impiego di materiali da fonte rinnovabile per diminuire il consumo di nuove risorse. | nel sistema completo |  |  | nella categoria
| 3.647% |  |  | 16%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Percentuale in peso dei materiali da fonte rinnovabile utilizzati nell’intervento. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | <0 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE |  | 0 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO |  | 20 |  | 3 |  | 0 | 0
OTTIMO |  | 33 |  | 5 |  | 20 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 33 | 5

## B.3.4
SCHEDA CRITERIO B.3.4 - MATERIALI RICICLATI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.3.4
B.3 Materiali
Materiali riciclati
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.3 Energia da fonti rinnovabili
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire l’impiego di materiali riciclati e recuperati per diminuire il consumo di nuove risorse a favore dell’economia circolare. | nel sistema completo |  |  | nella categoria
| 8.207% |  |  | 36%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Percentuale in peso dei materiali riciclati e/o di recupero e/o sottoprodotti utilizzati nell’intervento superiore alla percentuale limite di legge. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | < 0 (assenza prerequisito) |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE |  | 0 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO |  | 3 |  | 3 |  | 0 | 0
OTTIMO |  | 5 |  | 5 |  | 3 | 3
Prerequisito per edifici pubblici | [5 empty] | 5 | 5
Il contenuto di materia recuperata o riciclata o di sottoprodotti nei materiali utilizzati per gli edifici pubblici deve rispettare i requisiti riportati nella normativa vigente: si faccia riferimento a quanto indicato nel DM 23/06/2022 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi, e ss.mm.ii.. Qualora le prescrizioni riportate nella normativa in vigore non fossero soddisfatte, viene attribuito al criterio un punteggio pari a -1.
Metodo e stumenti di verifica

## B.3.5
SCHEDA CRITERIO B.3.5 - MATERIALI LOCALI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.3.5
B.3 Materiali
Materiali locali
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.3 Energia da fonti rinnovabili
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire l’approvvigionamento di materiali locali. | nel sistema completo |  |  | nella categoria
| 3.647% |  |  | 16%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Percentuale in peso dei materiali locali rispetto a quelli utilizzati nell’intervento. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | < 30 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE |  | 30 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO |  | 48 |  | 3 |  | 30 | 0
OTTIMO |  | 60 |  | 5 |  | 48 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 60 | 5

## B.3.6
SCHEDA CRITERIO B.3.6 - DISASSEMBLABILITÀ DELL'EDIFICIO
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.3.6
B.3 Materiali
Disassemblabilità dell'edificio
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.3 Energia da fonti rinnovabili
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire una progettazione che consenta il disassemblaggio selettivo dei componenti in modo da poter essere riutilizzati o riciclati. | nel sistema completo |  |  | nella categoria
| 3.647% |  |  | 16%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Punteggio relativo alle aree di applicazione di soluzioni/strategie utilizzate per agevolare lo smontaggio, il riuso o il riciclo dei componenti. | -
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | < 0 (assenza prerequisito) |  |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 |  |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 30 |  |  | 3 |  | 0 | 0
OTTIMO | 50 |  |  | 5 |  | 30 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 50 | 5

## B.3.8
SCHEDA CRITERIO B.3.8 - MATERIALI CERTIFICATI
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.3.8
B.3 Materiali
Materiali certificati
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.3 Energia da fonti rinnovabili
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire l’impiego di prodotti da costruzione dotati di marchi/dichiarazioni o certificazioni. | nel sistema completo |  |  | nella categoria
| 3.647% |  |  | 16%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Numero di prodotti dotati di marchi/dichiarazioni o certificazioni. | -
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | - |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE |  | 0 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO |  | 15 |  | 3 |  | 0 | 0
OTTIMO |  | 25 |  | 5 |  | 15 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 25 | 5

## B.4.3
SCHEDA CRITERIO B.4.3 - CONSUMO D'ACQUA PER USI INDOOR
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.4.3
B.4 Acqua
Consumo d'acqua per usi indoor
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.4 Acqua
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Ridurre i consumi di acqua potabile per usi indoor attraverso l’impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua. | nel sistema completo |  |  | nella categoria
| 3.647% |  |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno base calcolato. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | < 0 (Prerequisito 1 o 2 non verificato) |  |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 |  |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 30 |  |  | 3 |  | 0 | 0
OTTIMO | 50 |  |  | 5 |  | 30 | 3
Prerequisito 1: si deve prevedere in progetto l’impiego di sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata e della temperatura dell’acqua. In particolare, tramite l’utilizzo di rubinetteria per lavandini, lavabi e bidet dei bagni e delle docce a basso consumo d’acqua (6 l/min per lavandini, lavabi, bidet, 8 l/min per docce, misurati secondo le norme UNI EN 816, UNI EN 15091) e l’impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri. La condizione deve essere soddisfatta, se non è soddisfatta, assegnare il punteggio di -1. | [5 empty] | 50 | 5
Prerequisito 2: deve essere prevista la realizzazione di una rete separata per la raccolta delle acque meteoriche. Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento (marciapiedi, aree e strade pedonali o ciclabili, giardini, ecc.) devono essere convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere riutilizzate a scopo irriguo e/o per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici. Le acque provenienti da superfici scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili, parcheggi) devono essere preventivamente convogliate in sistemi di depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle acque meteoriche. Il progetto è redatto sulla base della norma UNI/TS 11445 “Impianti per la raccolta e utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione” e della norma UNI EN 805 “Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici” o norme equivalenti. La condizione deve essere soddisfatta, se non è soddisfatta, assegnare il punteggio di -1.
Metodo e stumenti di verifica

## B.4.4
SCHEDA CRITERIO B.4.4 - CONSUMO D'ACQUA PER IRRIGAZIONE
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | B.4.4
B.4 Acqua
Consumo d'acqua per irrigazione
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile ad interventi con aree verdi. In assenza di aree verdi il criterio è da disattivare dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.4 Acqua
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Ridurre i consumi di acqua potabile per irrigazione attraverso l’impiego di strategie di recupero o di ottimizzazione d’uso dell’acqua. | nel sistema completo |  | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Riduzione del fabbisogno di acqua potabile per irrigazione rispetto al fabbisogno base calcolato. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | < 0 (Prerequisito non verificato) |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 48 |  | 3 |  | 0 | 0
OTTIMO | 80 |  | 5 |  | 48 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 80 | 5

## B.6.1
SCHEDA CRITERIO B.6.1 - ENERGIA TERMICA UTILE PER IL RISCALDAMENTO
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.6.1
B.6 Prestazioni dell'involucro
Energia termica utile per il riscaldamento
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.6 Prestazioni dell’involucro
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Ridurre il fabbisogno di energia utile per il riscaldamento (EPH,nd) durante la fase operativa dell'edificio. | nel sistema completo |  |  | nella categoria
| 8.207% |  |  | 30%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia utile per il riscaldamento dell'edificio in esame e quello dell'edificio di riferimento (requisiti minimi stabiliti dal DM 26 giugno 2015 e ss.mm.ii.) | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | >100 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE |  | 100 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO |  | 80 |  | 3 |  | 66.7 | 5
OTTIMO |  | 66.7 |  | 5 |  | 80 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 100 | 0

## B.6.2
SCHEDA CRITERIO B.6.2 - ENERGIA TERMICA UTILE PER IL RAFFRESCAMENTO
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.6.2
B.6 Prestazioni dell'involucro
Energia termica utile per il raffrescamento
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.6 Prestazioni dell’involucro
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Ridurre il fabbisogno di energia utile per il raffrescamento (EPC,nd) durante la fase operativa dell'edificio. | nel sistema completo |  |  | nella categoria
| 8.207% |  |  | 30%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia utile per il raffrescamento dell'edificio in esame e quello dell'edificio di riferimento (requisiti minimi stabiliti dal DM 26 giugno 2015 e ss.mm.ii.) | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | >100 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE |  | 100 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO |  | 80 |  | 3 |  | 66.7 | 5
OTTIMO |  | 66.7 |  | 5 |  | 80 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 100 | 0

## B.6.3
SCHEDA CRITERIO B.6.3 - COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.6.3
B.6 Prestazioni dell'involucro
Coefficiente medio globale di scambio termico
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse | B.6 Prestazioni dell’involucro
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Ridurre lo scambio termico per trasmissione durante il periodo invernale. | nel sistema completo |  |  | nella categoria
| 5.471% |  |  | 20%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra il coefficiente medio globale di scambio termico H'T dell'edificio in esame e quello corrispondente ai limiti di legge. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | >100 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE |  | 100 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO |  | 64 |  | 3 |  | 40 | 5
OTTIMO |  | 40 |  | 5 |  | 64 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 100 | 0

## B.6.4
SCHEDA CRITERIO B.6.4 - CONTROLLO DELLA RADIAZIONE SOLARE
ENERGIA E CONSUMO DELLE RISORSE |  |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | B.6.4
B.6 Prestazioni dell'involucro
Controllo della radiazione solare | [8 empty] | C | 19.85 | 19.85 | 12.91
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  |  | SI |  |  |  |  | D | 12 | 12 | 12.91
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [8 empty] | E | 13.31 | 13.31 | 12.91
PUNTEGGIO | [8 empty] | F | 6.46 | 6.46 | 12.91
[10 empty] | 51.62 | 51.62 | 51.64
Seleziona il tipo di edificio (PRIVATO/PUBBLICO) nella scheda DATI! | [10 empty] | 12.905
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
B. Energia e consumo delle risorse |  | B.6 Prestazioni dell’involucro
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Ridurre gli apporti solari nel periodo estivo. |  | nel sistema completo |  |  | nella categoria
|  | 5.471% |  |  | 20%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (Asol,est/Autile). Fattore solare vetro + schermo ggl+sh o gtot |  | mq
SCALA DI PRESTAZIONE
| EDIFICI PRIVATI |  | EDIFICI PUBBLICI |  |  |  | X | Y
| Asol,est / Autile |  | gtot |  | PUNTI
NEGATIVO | > 0,030 |  | > 0,35 e/o assenza prerequisito |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5 | TIPO ED: | 0
SUFFICIENTE | 0.03 |  | 0.35 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1 | ed priv | ed pubb
BUONO | 0.024 |  | 0.23 |  | 3 |  | 0.15 | 5 | 0.02 | 0.15
OTTIMO | 0.02 |  | 0.15 |  | 5 |  | 0.23 | 3 | 0.024 | 0.23
Metodo e stumenti di verifica | [6 empty] | 0.35 | 0 | 0.03 | 0.35

## C.1.2
SCHEDA CRITERIO C.1.2 - EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA IN FASE OPERATIVA
CARICHI AMBIENTALI |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | C.1.2
C.1 Emissione di gas a effetto serra
Emissione di gas a effetto serra in fase operativa
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
C. Carichi ambientali | C.1 Emissione di gas a effetto serra
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Ridurre la quantità di emissioni di CO2 equivalente da energia primaria non rinnovabile impiegata per l'esercizio annuale dell'edificio | nel sistema completo |  |  | nella categoria
| 8.207% |  |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra la quantità di emissioni di CO2 equivalente annua prodotta per l'esercizio dell'edificio in esame e la quantità di emissioni di CO2 equivalente corrispondente all'edificio di riferimento (requisiti minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e ss.mm.ii.) | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO |  | >100 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | 5
SUFFICIENTE |  | 100 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | -1
BUONO |  | 85 |  | 3 |  | 75 | 5
OTTIMO |  | 75 |  | 5 |  | 85 | 3
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 100 | 0

## C.3.3
SCHEDA CRITERIO C.3.3 - RIUSO DELLE TERRE
CARICHI AMBIENTALI |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | C.3.3
C.3 Rifiuti solidi
Riuso delle terre
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile unicamente ad interventi di edilizia pubblica, qualora siano previsti scavi per la sistemazione dell’area e la relativa realizzazione dell’edificio. In assenza di scavi il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva.
AREA DI VALUTAZIONE | CATEGORIA
C. Carichi ambientali | C.3 Rifiuti solidi
ESIGENZA | PESO DEL CRITERIO
Favorire il riutilizzo delle terre di scavo in situ | nel sistema completo |  | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE | UNITA' DI MISURA
Percentuale in volume di terre di scavo riutilizzate in situ. | %
SCALA DI PRESTAZIONE
|  |  | PUNTI |  | X | Y
NEGATIVO | <0 (prerequisito non verificato) |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 0 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 60 |  | 3 |  | 0 | 0
OTTIMO | 100 |  | 5 |  | 60 | 3
Metodo e stumenti di verifica |  |  |  |  | 100 | 5

## D.1.8
SCHEDA CRITERIO D.1.8 - VENTILAZIONE
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR |  |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | D.1.8
D.1 Qualità dell’aria e della ventilazione
Ventilazione
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [6 empty] | 0
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor |  | D.1 Qualità dell’aria e della ventilazione
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Garantire una ventilazione che consenta di mantenere un elevato grado di salubrità nell’aria. |  | nel sistema completo |  |  | nella categoria
|  | 2.736% |  |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Strategie progettuali per garantire i ricambi d'aria necessari nei locali |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
| EDIFICI PRIVATI |  |  |  |  | PUNTI |  |  | Y
| VENTILAZIONE NATURALE |  | VENTILAZIONE MECCANICA
NEGATIVO | [5 empty] | -1
SUFFICIENTE | I ricambi sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali dall’apertura di un solo serramento che garantisca il minimo di legge stabilito dai regolamenti edilizi locali |  |  |  |  | 0 | Scenario corrispondente al punteggio 0 | 0 | -1
| I ricambi sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali dall’apertura di due o più serramenti su pareti con diverse esposizioni |  |  |  |  | 1 | Scenario corrispondente al punteggio 1 | 1 | 5
| I ricambi sono garantiti nella maggior parte degli ambienti principali dall’apertura di due o più serramenti su pareti con diverse esposizioni e con una delle seguenti tecnologie: - utilizzo di serramenti con VMC integrata(o presente nel cassonetto o in prossimità del serramento); - apertura dei serramenti in modo automatico tramite attuatori motorizzati applicati ai serramenti apribili, connessi a sensori di CO2 e della velocità e temperatura dell’aria esterna; - ventilazione meccanica puntuale (o decentralizzata) a singolo flusso alternato o doppio flusso continuo - senza filtrazione; - presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che non riesca a garantire almeno una portata di categoria III della UNI EN 16798-1, very low polluting building. |  |  |  |  | 2 | Scenario corrispondente al punteggio 2 | 2 | 0
BUONO |  |  | Presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisca almeno una portata di categoria III della UNI EN 16798-1, very low polluting building |  |  | 3 | Scenario corrispondente al punteggio 3 | 3 | 3
|  |  | Presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisca almeno una portata di categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building |  |  | 4 | Scenario corrispondente al punteggio 4 | 4 | 5
OTTIMO |  |  | Presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata che garantisca almeno una portata di categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building |  |  | 5 | Scenario corrispondente al punteggio 5 | 5
| EDIFICI PUBBLICI |  |  |  |  | PUNTI
| VENTILAZIONE NATURALE |  | VENTILAZIONE MECCANICA
NEGATIVO | Rispetto dei requisiti di aerazione diretta in tutti i locali in cui sia prevista una possibile occupazione da parte di persone anche per intervalli temporali ridotti. Oppure: Portata d’aria di progetto inferiore a quella minima consentita per la categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building. |  |  |  |  | -1
SUFFICIENTE |  |  | Presenza di impianto di VMC che garantisca, in tutte le unità immobiliari, una portata di categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building. Nel caso venga introdotto dalla normativa tecnica un valore di qB diverso da zero: presenza di impianto di VMC che garantisca, in tutte le unità immobiliari: - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria II della UNI EN 16798-1, very low polluting building; - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria II della UNI EN 16798-1 low polluting building. |  |  | 0
BUONO |  |  | Presenza di impianto di ventilazione VMC che garantisca, nel 60% delle unità immobiliari, una portata di categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building. Nel caso venga introdotto dalla normativa tecnica un valore di qB diverso da zero: Presenza di impianto di VMC che garantisca, nel 60% delle unità immobiliari, - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building. - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria I della UNI EN 16798-1 low polluting building. |  |  | 1
OTTIMO |  |  | Presenza di impianto di VMC che garantisca, nel 100% delle unità immobiliari, una portata di categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building. Nel caso venga introdotto dalla normativa tecnica un valore di qB diverso da zero: Presenza di impianto di VMC che garantisca, nel 100% delle unità immobiliari - per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione la categoria I della UNI EN 16798-1, very low polluting building - per le ristrutturazioni importanti di primo livello, la categoria I della UNI EN 16798-1 low polluting building. |  |  | 5
Metodo e stumenti di verifica

## D.2.5
SCHEDA CRITERIO D.2.5 - TEMPERATURA OPERATIVA NEL PERIODO ESTIVO
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR |  |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  | D.2.5
D.2 Comfort termico
Temperatura operativa nel periodo estivo
IL CRITERIO E' APPLICABILE ?
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio si applica in tutte le zone climatiche ad esclusione per gli edifici in zona climatica F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, sia maggiore o uguale a 290 W/m2
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor |  | D.2. Ventilazione
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Mantenere un livello soddisfacente di comfort termico durante il periodo estivo |  | nel sistema completo |  | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Valore di trasmittanza termica periodica delle pareti dell’edificio da valutare rispetto al corrispondente limite di legge e numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, è superiore all’85% delle ore di occupazione del locale stesso |  | W/m²K - numero ore
SCALA DI PRESTAZIONE
| EDIFICI PRIVATI |  | EDIFICI PUBBLICI |  | PUNTI
NEGATIVO | Mancato rispetto di quanto indicato come “sufficiente” |  | Mancato rispetto di quanto indicato come “sufficiente” |  | -1 | NEGATIVO | -1
SUFFICIENTE | Per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/ Nord/ Nord-Est) la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim, oppure per ogni singola struttura la massa superficiale di cui al comma 29 dell’Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005, è di almeno 230 kg/m² e per tutte le pareti opache orizzontali e inclinate la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim |  | Per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/ Nord/ Nord-Est) la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim relativo al DM 23/06/2022 e ss.mm.ii., oppure la massa superficiale di cui al comma 29 dell’Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005, è di almeno 250 kg/m² e per tutte le pareti opache orizzontali e inclinate la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim relativo al DM 23/06/2022 e ss.mm.ii. |  | 0 | SUFFICIENTE | 0
BUONO | Per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/ Nord/ Nord-Est) la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim relativo al DM 23/06/2022 e ss.mm.ii., oppure la massa superficiale di cui al comma 29 dell’Allegato A del D.Lgs. n. 192/2005, è di almeno 250 kg/m² e per tutte le pareti opache orizzontali e inclinate la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, è inferiore al valore di Yie,lim relativo al DM 23/06/2022 e ss.mm.ii. |  | - |  | 3 | BUONO | 3
OTTIMO | Il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, è superiore all’85% delle ore di occupazione del locale |  | Il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, è superiore all’85% delle ore di occupazione del locale |  | 5 | OTTIMO | 5
Metodo e stumenti di verifica per EDIFICI PRIVATI

## D.3.2
SCHEDA CRITERIO D.3.2 - SUFFICIENZA DELLA LUCE NATURALE
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR |  |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | D.3.2
D.3 Comfort visivo
Sufficienza della luce naturale
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor |  | D.3 Comfort visivo
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Ottimizzare la disponibilità di luce naturale nel corso dell’anno solare garantendo un adeguato livello di comfort visivo e riducendo l’impiego della luce artificiale. |  | nel sistema completo |  |  | nella categoria
|  | 2.736% |  |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Indice di categoria relativo al livello di sufficienza della luce naturale (Zm). |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
| Valore indice |  |  |  | PUNTI
NEGATIVO | -1 |  |  |  | -1 |  | NEGATIVO | -1
SUFFICIENTE | 0 |  |  |  | 0 |  | SUFFICIENTE | 0
BUONO | 3 |  |  |  | 3 |  | BUONO | 3
OTTIMO | 5 |  |  |  | 5 |  | OTTIMO | 5
Metodo e stumenti di verifica

## D.4.7
SCHEDA CRITERIO D.4.7 - QUALITÀ ACUSTICA DELL’EDIFICIO
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR |  |  | NUOVA COSTRUZIONE |  | D.4.7
D.4 Comfort acustico
Qualità acustica dell’edificio
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? | [6 empty] | 0
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [6 empty] | 0
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile ad interventi di nuova costruzione. Per l’analisi di progetti senza tale requisito il criterio è da disattivare e da escludere dalla valutazione complessiva.
Seleziona 'Tipologia intervento' nella scheda 'DATI'!
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
C. Carichi ambientali |  | C.4 Acque reflue
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Minimizzare l'interruzione e l'inquinamento dei flussi naturali d'acqua. |  | nel sistema completo |  | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Quantità di superfici esterne permeabili rispetto al totale delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
| Edifici privati |  | Edifici pubblici | PUNTI
NEGATIVO | Classe acustica globale IV |  | Classe acustica globale IV o III | -1 |  | 1
SUFFICIENTE | Classe acustica globale III calcolata |  | Classe acustica globale II calcolata | 0 |  | 2
| Classe acustica globale III verificata in opera |  |  | 1 |  | 3
| Classe acustica globale II calcolata |  | Classe acustica globale II verificata in opera | 2 |  | 4
BUONO | Classe acustica globale II verificata in opera |  |  | 3 |  | 5
| Classe acustica globale I calcolata |  | Classe acustica globale I calcolata | 4 |  | 6
OTTIMO | Classe acustica globale I verificata in opera |  | Classe acustica globale I verificata in opera | 5 |  | 7
Metodo e stumenti di verifica
edifici privati
[6 empty] | 1 | Classe acustica globale IV | -1
[6 empty] | 2 | Classe acustica globale III calcolata | 0
[6 empty] | 3 | Classe acustica globale III verificata in opera | 1
[6 empty] | 4 | Classe acustica globale II calcolata | 2
[6 empty] | 5 | Classe acustica globale II verificata in opera | 3
[6 empty] | 6 | Classe acustica globale I calcolata | 4
[6 empty] | 7 | Classe acustica globale I verificata in opera | 5
edifici pubblici
[6 empty] | 1 | Classe acustica globale IV o III | -1
[6 empty] | 2 | Classe acustica globale II calcolata | 0
[6 empty] | 3 | Classe acustica globale II verificata in opera | 2
[6 empty] | 4 | Classe acustica globale I calcolata | 4
[6 empty] | 5 | Classe acustica globale I verificata in opera | 5

## D.5.1
SCHEDA CRITERIO D.5.1 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI MAGNETICI ELF
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR |  |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | D.5.1
D.5 Inquinamento elettromagnetico
Minimizzazione dell'esposizione ai campi magnetici ELF
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
D. Qualità ambientale indoor |  | D.5 Inquinamento elettromagnetico
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Minimizzare l’esposizione ai campi magnetici a frequenza industriale (50 Hz) negli ambienti principali. |  | nel sistema completo |  |  | nella categoria
|  | 1.824% |  |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Impatto delle sorgenti interne ed esterne. |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
| LIVELLO |  |  |  | PUNTI
NEGATIVO | <0 |  |  |  | -1 |  | <0 | -1
SUFFICIENTE | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
BUONO | 5 |  |  |  | 3 |  | 5 | 3
OTTIMO | 10 |  |  |  | 5 |  | 10 | 5
Metodo e stumenti di verifica

## E.1.1
SCHEDA CRITERIO E.1.1 - EFFICIENZA DEI SISTEMI DI CONTROLLO
QUALITÀ DEL SERVIZIO |  |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | E.1.1
E.1 Controllabilità
Efficienza dei sistemi di controllo
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE | [7 empty] | 0
PUNTEGGIO
[9 empty] | 16.62 | 23.77
Seleziona 'Tipologia intervento' nella scheda 'DATI'! | [8 empty] | 9.15 | 2
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA | [6 empty] | 25.77 | 25.77
E. Qualità del servizio |  | E.1 Controllabilità
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Aumentare il livello di risparmio energetico, sicurezza e comfort degli utenti. |  | nel sistema completo |  |  | nella categoria
|  | 1.824% |  |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Classe di appartenenza delle funzioni domotiche presenti. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE
| Edifici privati |  | Edifici pubblici |  | PUNTI
NEGATIVO | < 100% dei sistemi di automazione in D |  | < 100% dei sistemi di automazione in Classe B o Classe C o D |  | -1 |  | 1
SUFFICIENTE | 100% dei sistemi di automazione in Classe C |  | 100% dei sistemi di automazione in Classe B |  | 0 |  | 2
| 20% dei sistemi di automazione in Classe B |  | 20% dei sistemi di automazione in Classe A |  | 1 |  | 3
| 40% dei sistemi di automazione in Classe B |  | 40% dei sistemi di automazione in Classe A |  | 2 |  | 4
BUONO | 100% dei sistemi di automazione in Classe B |  | 60% dei sistemi di automazione in Classe A |  | 3 |  | 5
| 50% dei sistemi di automazione in Classe A |  | 80% dei sistemi di automazione in Classe A |  | 4 |  | 6
OTTIMO | 100% dei sistemi di automazione in Classe A |  | 100% dei sistemi di automazione in Classe A |  | 5 |  | 7
Metodo e stumenti di verifica
edifici privati
[7 empty] | 1 | < 100% dei sistemi di automazione in D | -1
[7 empty] | 2 | 100% dei sistemi di automazione in Classe C | 0
[7 empty] | 3 | 20% dei sistemi di automazione in Classe B | 1
[7 empty] | 4 | 40% dei sistemi di automazione in Classe B | 2
[7 empty] | 5 | 100% dei sistemi di automazione in Classe B | 3
[7 empty] | 6 | 50% dei sistemi di automazione in Classe A | 4
[7 empty] | 7 | 100% dei sistemi di automazione in Classe A | 5
edifici pubblici
[7 empty] | 1 | < 100% dei sistemi di automazione in Classe B o Classe C o D | -1
[7 empty] | 2 | 100% dei sistemi di automazione in Classe B | 0
[7 empty] | 3 | 20% dei sistemi di automazione in Classe A | 1
[7 empty] | 4 | 40% dei sistemi di automazione in Classe A | 2
[7 empty] | 5 | 60% dei sistemi di automazione in Classe A | 3
[8 empty] | 80% dei sistemi di automazione in Classe A | 4
[8 empty] | 100% dei sistemi di automazione in Classe A | 5

## E.2.1
SCHEDA CRITERIO E.2.1 - DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
QUALITÀ DEL SERVIZIO |  |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | E.2.1
E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa
Disponibilità della documentazione tecnica
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
E. Qualità del servizio |  | E.2 Ottimizzazione della prestazione in fase operativa
d
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Ottimizzare l'operatività dell'edificio e dei suoi sistemi tecnici |  | nel sistema completo |  |  | nella categoria
|  | 0.9119% |  |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Presenza, caratteristiche e dettaglio della documentazione tecnica dell'edificio |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE
| Edifici privati |  |  |  |  | PUNTI
NEGATIVO | Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici |  |  |  |  | -1 | NEGATIVO | -1 |  | a | 13.85
SUFFICIENTE | Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici |  |  |  |  | 0 | SUFFICIENTE | 0 |  | b | 5.85
BUONO | Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici e documentazione edificio "come costruito”. Modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti: a) definito almeno alla scala di dettaglio assimilabile al LOD B (livelli di dettaglio informativo) relativamente alla componente Architettonica. |  |  |  |  | 3 | BUONO | 3 |  | c | 19.85
OTTIMO | Documenti tecnici archiviati: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici edificio "come costruito” unitamente al modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti definito almeno alla scala di dettaglio LOD C relativamente alle componenti: Architettonica, Strutturali ed Impiantistiche. |  |  |  |  | 5 | OTTIMO | 5 |  | d | 12
| Edifici pubblici non soggetti a obbligo BIM |  |  |  |  | PUNTI |  |  |  | e | 12.69
NEGATIVO | Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici |  |  |  |  | -1 |  |  |  | f | 6.46
SUFFICIENTE | Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione |  |  |  |  | 0 |  |  |  | g | 7.62
BUONO | Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione ed esiste un modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti definito almeno alla scala di dettaglio LOD B, relativamente alla componente Architettonica e agli aspetti Strutturali ed Impiantistici. |  |  |  |  | 3 |  |  |  | h | 9.69
OTTIMO | Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione ed esiste un modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti: definito alla scala di dettaglio LOD C, relativamente alle componenti Architettoniche, Strutturali ed Impiantistiche. Inoltre, che siano definite almeno una delle seguenti proposte per ogni tipologia di categorie migliorative: A - Proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa ovvero: Proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi; previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori; B - Previsione di modelli digitali che consentano di verificare di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica ovvero: Proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere; previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera; C - Proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio; previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione; proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 88.01
| Edifici pubblici soggetti a obbligo BIM |  |  |  |  | PUNTI
NEGATIVO | Documenti tecnici archiviati: nessuno o alcuni fra i seguenti documenti: relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici |  |  |  |  | -1
SUFFICIENTE | Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione ed esiste un modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti definito alla scala di dettaglio LOD B relativamente alla componente Architettonica, Strutturale ed Impiantistica. |  |  |  |  | 0
BUONO | Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione ed esiste un modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti definito alla scala di dettaglio LOD C relativamente alle componenti Architettoniche, Strutturali ed Impiantistiche. Inoltre, che siano definite almeno una delle seguenti proposte per ogni tipologia di categorie migliorative: A - Proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa ovvero: Proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi; previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori; B - Previsione di modelli digitali che consentano di verificare di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica ovvero: Proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere; previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera. |  |  |  |  | 3
OTTIMO | Documenti tecnici archiviati come da Elenco Documentazione ed esiste un modello informativo (BIM) così articolato nelle sue parti definito alla scala di dettaglio LOD D relativamente alle componenti Architettoniche, Strutturali ed Impiantistiche Inoltre, che siano definite almeno una delle seguenti proposte per ogni tipologia di categorie migliorative: A - Proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa ovvero: Proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi; previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori; B - Previsione di modelli digitali che consentano di verificare di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica ovvero: Proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere; previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera; C - Proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio; previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione; proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement. |  |  |  |  | 5
Livelli LOAD norme UNI 11337 – 4 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti: LOD A - oggetto simbolico; LOD B - oggetto generico; LOD C - oggetto definito; LOD D - oggetto dettagliato; LOD E - oggetto specifico; LOD F - oggetto eseguito (as built); LOD G - oggetto aggiornato (manutenzione e gestione su elementi esistenti; questa voce è presente solo nelle norme italiane per ora)

## H.1.1
SCHEDA CRITERIO H.1.1 - ALBEDO DELLE SUPERFICI
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI |  |  | NUOVA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE |  |  | H.1.1
H.1 Incremento della temperatura
Albedo delle superfici
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? |  |  |  | SI
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
Sono presenti aree esterne? (solo per nuove costruzioni) | [6 empty] | Parametri completi? | FALSE
PUNTEGGIO PARZIALE (V) - solo per nuove costruzioni | [6 empty] | I | #N/A
PUNTEGGIO
Seleziona la tipologia di intervento (NUOVA COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE |  |  | CATEGORIA
H. Adattamento ai cambiamenti climatici |  |  | H.1 Incremento della temperatura
ESIGENZA |  |  | PESO DEL CRITERIO
Garantire che gli spazi esterni abbiano condizioni di comfort termico accettabile durante il periodo estivo. |  |  | nel sistema completo |  | nella categoria
|  |  | 2.432% |  | 100%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  |  | UNITA' DI MISURA
Per nuove costruzioni Rapporto tra l’indice di riflessione solare normalizzato delle superfici oggetto di intervento e l’indice di riflessione solare minimo di riferimento (ai sensi del DMiTE n. 256/2022). Per ristrutturazioni Rapporto tra le superfici totali in grado di ridurre il fenomeno dell’isola di calore e la superficie totale di intervento. |  |  | -
SCALA DI PRESTAZIONE | [9 empty] | NC con AE |  | NC senza AE |  | ristr
| Nuove costruzioni (in presenza di aree esterne) | Nuove costruzioni (in assenza di aree esterne) |  | Ristrutturazioni |  | PUNTI |  | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y
NEGATIVO | < 1 (in assenza di prerequisiti per ediliza pubblica) | < 1 (in assenza di prerequisiti per ediliza pubblica) |  | 0 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1 | valore < minimo(x) | -1 | valore < minimo(x) | -1 | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 1 | 1 |  | 0.25 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5 | valore> massimo(x) | 5 | valore> massimo(x) | 5 | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 1.9 | 1.18 |  | 0.7 |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1
OTTIMO | 2.5 | 1.3 |  | 1 |  | 5 |  |  |  | 1.9 | 3 | 1.18 | 3 | 0.25 | 0
Metodo e stumenti di verifica | [9 empty] | 2.5 | 5 | 1.3 | 5 | 0.7 | 3
[10 empty] | 2.5 | 5 | 1.3 | 5 | 1 | 5

## H.2.1
SCHEDA CRITERIO H.2.1 - PERMEABILITÀ DEL SUOLO
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI |  |  | NUOVA COSTRUZIONE |  | H.2.1
H.2 Precipitazioni estreme
Permeabilità del suolo
IL CRITERIO E' APPLICABILE ? | [5 empty] | 0
Sono presenti aree esterne? (solo per nuove costruzioni) | [5 empty] | 0
VALORE INDICATORE DI PRESTAZIONE
PUNTEGGIO
Il criterio è applicabile a interventi di nuova costruzione con aree esterne di pertinenza. Per l’analisi di progetti senza tale requisito il criterio è da disattivare ovvero da escludere dalla valutazione complessiva. In caso di disattivazione produrre la documentazione necessaria ad attestare la non applicabilità del criterio.
Seleziona la tipologia di intervento (NUOVA COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE) nella scheda DATI!
AREA DI VALUTAZIONE |  | CATEGORIA
H. Adattamento ai cambiamenti climatici |  | H.2 Precipitazioni estreme
ESIGENZA |  | PESO DEL CRITERIO
Minimizzare l'interruzione e l'inquinamento dei flussi naturali d'acqua. |  | nel sistema completo |  | nella categoria
0%
INDICATORE DI PRESTAZIONE |  | UNITA' DI MISURA
Rapporto percentuale tra le superfici esterne permeabili rispetto al totale delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio. |  | %
SCALA DI PRESTAZIONE | [7 empty] | Ed privati |  | Ed pubblici
| Edifici privati % | Edifici pubblici % |  | PUNTI |  | X | Y | x | y | x | y
NEGATIVO | < 25 | < 60 |  | -1 |  | valore < minimo(x) | -1
SUFFICIENTE | 25 | 60 |  | 0 |  | valore> massimo(x) | 5
BUONO | 46 | 66 |  | 3 |  | 60 | 0 | 25 |  | 60
OTTIMO | 60 | 70 |  | 5 |  | 66 | 3 | 46 |  | 66
Metodo e stumenti di verifica | [5 empty] | 70 | 5 | 60 |  | 70